## Sheet1
消 防 計 画
（目 的）
第１条 この計画は、消防法第８条第１項に基づき に
おける防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及
び人命の安全に並びに災害の防止を図ることを目的とする。
（適用範囲）
第２条 この計画は、 に勤務し、出入し、又は住居
するすべての者に適用するものとする。
（防火管理者の権限及び業務）
第３条 防火管理者は、 とし、本計画についてのすべての権限を有す
るとともに、次の業務を行うものとする。
（１） 消防計画の検討及び変更並びに消防署への届け出
（２） 消火、通報及び避難誘導の訓練の実施
（３） 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督
（４） 消防用設備等の点検、整備の実施及び不備欠陥事項の改善促進
（５） 火気の使用又は取扱いに関する指導監督
（６） 非常口、避難通路及び避難施設の適正管理
（７） 防火、防災教育の実施
（８） 管理権限者に対する助言及び報告
（９） その他、防火管理上必要な業務
（消防機関への報告、連絡）
第４条 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものと
する。
（１） 消防計画の提出
（２） 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく届け出
（３） 消防設備等の点検結果の報告
（４） 教育訓練指導の要請
（５） その他法令に基づく報告及び防火管理についての必要事項
（建物等の自主点検）
第５条 防火管理者は建物、避難施設、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等につ
いて「別紙１」及び「別紙２」自主点検表に基づき日常及び定期（年２回以上）に
点検するものとする。
（消防用設備等の点検）
第６条 建物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため法令に定める点検
要領及び「別紙３」点検表に基づき、次のとおり点検するものとする。
（１） 機器点検 ６ヶ月ごと
（２） 総合点検 １ヶ年ごと
２ 前項に基づき行った点検の結果は、消防用設備等維持台帳に記録しておくものと
する。
３ 消防用設備等の点検結果は____年に１回消防署長に報告するものとする。
（不備欠陥等の整備）
第７条 防火管理者は、建物等及び消防用設備等に不備欠陥事項があるときは、速やかに
改修するよう必要な措置を講じるものとする。
（火災予防上の遵守事項）
第８条 火災予防のためすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。
（１） 火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確認す
ること
（２） 火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓しておくこと
（３） 終業時には、灰皿、吸い殻の後始末を完全にすること
（４） 廊下、階段、通路、出入口等、避難のために使用する施設には避難の障害と
なる物品等の設置をしないこと。また、避難口等に設ける戸は、容易に解錠し
開放できるようにしておくこと。
（５） 建物内で工事を行う者は、火気管理等について防火管理者の指示を受けて行
うこと。
（自衛消防組織）
第９条 火災、地震、その他の災害が発生したとき、被害を最小限にとどめるため、自衛
消防組織を編成する。この組織及び分担については、「別紙４」自衛消防組織編成
表に基づき定めるものとする。また防火管理者は、自衛消防活動における一切の権
限を有し、次の任務を行うものとする。
（１） 一般客等の避難開始命令及び、避難状況の把握
（２） 各種災害の状況を把握し、自衛消防活動上必要な指揮、命令
（３） 消防機関の災害現場への誘導及び情報の提供
（通報、連絡）
第10条 火災を発見したものは、通報連絡係を通じて、直ちに消防署へ通報するとともに、
建物内等に報知する。
（消火活動）
第11条 初期消火係は、火災発生の覚知と同時に、発生場所に急行して消火器等を操作し、
初期消火を行うものとする。
（避難誘導）
第12条 避難誘導係は、火災発生の覚知と同時に、建物内等の非常口を開放し、建物内に
いる人たちの安全な避難誘導を行うものとする。
（消防隊への情報提供等）
第13条 通報連絡係は、到着した消防隊に対して、火災の延焼状況、燃焼物件、出火場所、
逃げ遅れたものの有無等について情報を提供すること。
（震災予防対策）
第14条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するために各種点検、検査に
合わせて次の事項を行う。
（１） 建築物に付随する看板、各種機器、照明器具等の落下防止措置
（２） 火気使用設備器具等の耐震安全装置の作動確認
（３） 火気使用設備器具の周囲に転倒又は落下する恐れのある物品の除去
（４） 危険物の漏洩、流出などの予防措置
（５） 大規模な地震の発生に関する予知情報又は警戒宣言が発令された場合には、
営業等の自主規制処置を行う
（地震時の活動）
第15条 地震発生時は、規模の大小にかかわらず次の事項について行うものとする。
（１） 防火管理者及び自衛消防隊員は、人命安全確保を図るための措置を積極的に
実施するとともに一般客等に対し指導を行うものとする。
（２） 防火管理者及び火元責任者は、火気使用設備機具からの出火防止措置を行う。
（３） 建物内等で火災発生危険を伴う器具を使用しているものは、電源や熱源を停
止し安全を確保する。
（４） 自衛消防隊員は、消防活動体制をとる。
（消防訓練）
第16条 防火管理者は、災害時における諸活動の熟練を図るため、消火、通報及び避難訓
練を連携して行う「総合訓練」、指揮、消火、通報及び避難などの各訓練の任務や
行動を確認するため実施する「部分訓練」を年 回以上行う。
なお、消防訓練等を実施する場合は「別紙」消防訓練実施報告書により、消防署
長へ通知するものとする。
付 則
この消防計画は、令和 年 月 日から施行する
| 別紙１ | [5 empty] | 自 主 検 査（日常） 月
|  | 日 |  |  | 曜日 |  | 検 査 項 目
[7 empty] | 避難通路等の物品の有無 |  |  | 火気設備器具の異常の有無 |  |  |  |  | 電気器具の異常の有無 |  |  |  | 終業後の 火気の確認 | 吸い殻の 処理
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
防火管理者確認 印
※検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は△をつけて
下さい。なお、不備、欠陥がある場合には直ちに防火管理者に報告することとします。
| 別紙２ | [5 empty] | 自 主 検 査（定期）
|  | 実 施 項 目 及 び 確 認 個 所 | [21 empty] | 確認結果
|  | 建 物 構 造 |  | （１） |  | 柱・はり |  |  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
壁 ・ 床
|  |  |  | （２） |  | 天 井 |  |  | 仕上材に剥落・落下の恐れのあるたるみ・ひび割れ等はないか。
|  |  |  | （３） |  | 窓枠・サッシ |  |  | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれる
[6 empty] | ガラス |  |  | 恐れのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。
|  |  |  | （４） |  | 外壁・ひさし |  |  | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、剥落・落下の恐れのあ
[6 empty] | パラペット |  |  | るひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。
|  | 避 難 施 設 |  | （１） |  | 避難通路 |  |  | ①避難通路の幅員が確保されているか。
②避難上支障となる物品等を置いていないか。
|  |  |  | （２） |  | 階 段 |  |  | 階段室に物品等が置かれていないか。
|  |  |  | （３） |  | 避難口 |  |  | ①扉の開放方向は避難上支障ないか。
②避難階段等に通ずる出入口の幅は適正か。
③避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口付近に物品
その他の障害物はないか。
|  | 火 気 設 備 器 具 |  | （１） |  | 厨房設備 |  |  | ①可燃物品等からの保有距離は適正か。
②異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。
③燃焼機具の周辺部に炭化しているところはないか。
④ダクト及びグリルフィルターの清掃がなされているか。
|  |  |  | （２） |  | ガスストーブ |  |  | ①自動消火装置は適正に機能するか。
[6 empty] | 石油ストーブ |  |  | ②火気周囲は整理整頓されているか。
|  |  |  | （３） |  | ボイラー |  |  | ①燃料等の漏れはないか。
②煙道等に亀裂、損傷はないか。
③周囲は整理整頓されているか。
|  | 電気設備 |  |  |  | 電気器具 |  |  | ①コードに亀裂、老化、損傷はないか。
②たこ足配線がされていないか。
③許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
|  | その他 |  |  |  | 危険物 |  |  | ①容器の転倒、落下防止装置はあるか。
②危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。
③整理清掃状況は適正か。
|  |  | 建築構造関係検査実施日 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 実 施 者 |  |  |  |  | 防火管理者確認 印
|  |  | 避難施設関係検査実施日 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 実 施 者 |  |  |  |  | 防火管理者確認 印
|  |  | 火気設備関係検査実施日 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 実 施 者 |  |  |  |  | 防火管理者確認 印
|  |  | 電気設備関係検査実施日 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 実 施 者 |  |  |  |  | 防火管理者確認 印
|  |  | 危険物関係検査実施日 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 実 施 者 |  |  |  |  | 防火管理者確認 印
※検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は△をつけて
下さい。なお、不備、欠陥がある場合には直ちに防火管理者に報告することとします。
| 別紙３ | [5 empty] | 消防用設備等自主点検チェック表
|  | 検 査 実 施 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  | 検査員 | [8 empty] | 防火管理者確認 印
|  | 点 検 実 施 設 備 | [5 empty] | 確 認 事 項 | [14 empty] | 点検結果
|  |  | 消火器 |  |  |  |  | ①設置場所に置かれているか。
②消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
③安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落してないか。
④ホースに変形、損傷、老化等がないか。
⑤圧力計が指示範囲内にあるか。
|  |  | 誘導灯 |  |  |  |  | ①改装等により、設置位置が不適正になっていないか。
②誘導灯の周囲には、視認障害となるものがないか。
③不点灯、ちらつき等がなく、正常に点灯しているか。
|  |  | 非常照明 |  |  |  |  | ①バッテリーにより正常に点灯するか。
※検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は△をつけて
下さい。なお、不備、欠陥がある場合には直ちに防火管理者に報告することとします。
| 別紙４ | [5 empty] | 自 衛 消 防 組 織 編 成 表
|  | 係 別 |  |  |  |  | 隊 員 名 | [6 empty] | 任 務 内 容
|  | 隊 長 | [11 empty] | ① 自衛消防隊の各隊員を指揮するとともに、
消防と密接な連携を図る。
② 避難状況の把握を行う。
|  | 通信連絡係 | [11 empty] | ① 消防機関へ１１９番通報を行う。
② 店内にいる人達に火災を知らせる。
③ 到着した消防隊へ情報の提供を行う。
④ 関係者への連絡を行う。
|  | 消 火 係 | [11 empty] | ① 出火場所へ急行し、消火器により、初期
消火を行う。
|  | 避難誘導係 | [11 empty] | ① 避難口を開放し、避難誘導を行う。
② 避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック
防止に努める。
③ 逃げ遅れた者の確認を行う。
④ 避難誘導後、防火戸等の閉鎖を行う。
火 元 責 任 者 組 織 編 成 表
|  | 階 |  |  |  |  | 用 途 | [10 empty] | 火元責任者・氏名（役職名）
階
階
階
階
階