## 確認申請
課 長 |  |  | 参 事 |  |  | 課長補佐 |  |  | 主 幹 |  | 係 長 |  |  | 主 査 |  |  | 主 任 |  |  | 係
町内会名
[26 empty] | 1 | 新川上町
[26 empty] | 2 | 若草町
[26 empty] | 3 | 川上町
R07年度様式 | [16 empty] | 標津排水設備様式 | [5 empty] | - | 1 |  | 4 | 曙町
[26 empty] | 5 | 緑町
排 水 設 備 設 置 等 計 画 確 認 申 請 書 | [25 empty] | 6 | 弥栄町
[26 empty] | 7 | 栄町
[26 empty] | 8 | 本町
|  | 標津町長 | [5 empty] | 様 | [17 empty] | 9 | 鳩ｹ丘町
[16 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 10 | 双葉町
[26 empty] | 11 | 望ｹ丘町
|  | 確認済 | [10 empty] | 〒 |  |  |  | - | [8 empty] | 12 | 桜木町
[26 empty] | 13 | 旭町
|  | 年 月 日 | [10 empty] | 住所 | [12 empty] | 14 | 寿町
[10 empty] | 申請者 | [15 empty] | 15 | 共栄町
[13 empty] | ふりがな | [12 empty] | 16 | 桜ｹ丘町
[13 empty] | 氏名 | [12 empty] | 17 | 東川北
| 下記のとおり施工したいので、 | [24 empty] | 18 | 南川北
|  |  | 関係図書を添えて申請します。 | [9 empty] | ℡ | [12 empty] | 19 | 西川北
[26 empty] | 20 | 北川北
設置場所 |  |  |  | 標津郡標津町
使用者の 住所・氏名 |  |  |  | 住所
|  |  |  | ふりがな |  |  |  | 申請者 | [21 empty] | 工事種別
|  |  |  | 氏名 | [10 empty] | ℡ | [10 empty] | 所有区分 |  | 利用区分 |  | 1 | 水洗化工事
家屋の状況 |  |  |  | 所有区分 | [8 empty] | 利用区分 | [12 empty] | 1 | 自家 | 1 | 個人住宅 | 2 | 雑排水接続
[26 empty] | 2 | 借家 | 2 | 店舗 | 3 | 浄化槽廃止
[26 empty] | 3 | 公共施設 | 3 | 店舗併用住宅 | 4 | 新築工事
[5 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [9 empty] | ) |  | 4 | その他 | 4 | 集合型住宅
工事の種別 | [27 empty] | 5 | 事務所 | 5 | 増改設工事
[28 empty] | 6 | その他 | 6 | 建替工事
予定工期 |  |  |  |  | 着手 |  | R |  | 年 | 月 | 許可日 |  |  | 竣工 |  | R |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [7 empty] | 7 | 公共施設
利害関係者 記名・押印 |  |  |  | 排水 設備 所有者 |  | 住所
ふりがな
[6 empty] | 氏名 | [8 empty] | 印 |  | ℡
|  |  |  | 土地 所有者 |  | 住所
ふりがな
[6 empty] | 氏名 | [8 empty] | 印 |  | ℡
|  |  |  | 家屋 所有者 |  | 住所
ふりがな
[6 empty] | 氏名 | [8 empty] | 印 |  | ℡
本申請に伴い、私が利害関係を有する排水設備、土地、家屋を使用することを承諾致します。
予定施工 業者名
担当責任 技術者
指示及び確認 決定事項
印
Note on H46: 社印を押すこと

## 開始申請
R07年度様式 | [16 empty] | 標津排水設備様式 |  |  |  |  | - | 3
[24 empty] | 町内会名 |  |  | メーター使用
公 共 下 水 道 使 用 開 始 申 請 書 | [24 empty] | 1 | 新川上町 |  | 1 | 開始
[25 empty] | 2 | 若草町 |  | 2 | 予定
[25 empty] | 3 | 川上町 |  | 3 | 継続
|  | 標津町長 |  |  |  |  | 様 | [17 empty] | 4 | 曙町
[16 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 5 | 緑町
[25 empty] | 6 | 弥栄町
[13 empty] | 〒 |  |  |  | - | [7 empty] | 7 | 栄町 | 利用区分
[25 empty] | 8 | 本町 | 1 | 個人住宅
[13 empty] | 住所 | [11 empty] | 9 | 鳩ｹ丘町 | 2 | 店舗
[10 empty] | 申請者 | [14 empty] | 10 | 双葉町 | 3 | 店舗併用住宅
[10 empty] | (建築主又は家主) |  |  | ふりがな | [11 empty] | 11 | 望ｹ丘町 | 4 | 集合型住宅
[13 empty] | 氏名 | [11 empty] | 12 | 桜木町 | 5 | 事務所
| 公共下水道の使用について、 | [23 empty] | 13 | 旭町 | 6 | その他
|  |  | 下記のとおりお届けします。 | [9 empty] | ℡ | [11 empty] | 14 | 寿町
[25 empty] | 15 | 共栄町
設置場所 |  |  |  | 標津郡標津町 | [20 empty] | 16 | 桜ｹ丘町
排水設備番号 |  |  |  |  | 第 |  | - |  |  | 号 | [14 empty] | 17 | 東川北
使用者の 住所・氏名 |  |  |  | 住所 | [20 empty] | 18 | 南川北
|  |  |  | ふりがな | [20 empty] | 19 | 西川北
|  |  |  | 氏名 |  |  | 申 請 者 | [7 empty] | ℡ | [9 empty] | 20 | 北川北
工事種別
|  |  |  | アパート又は事業所名 | [22 empty] | 1 | 水洗化工事
[27 empty] | 2 | 雑排水接続
使用世帯数 | [10 empty] | 設置水洗便器 | [15 empty] | 3 | 浄化槽廃止
[6 empty] | 世帯 |  |  | 人 |  |  |  |  | 大便器 | [7 empty] | 基 |  |  |  |  | 4 | 新築工事
及び家族人数 | [21 empty] | 基 |  |  |  |  | 5 | 増改設工事
[22 empty] | 基 |  |  |  |  | 6 | 建替工事
[27 empty] | 7 | 公共施設
利用区分 | [14 empty] | （ | [7 empty] | )
工事の種別 | [14 empty] | （ | [7 empty] | )
使用開始 (予定) 日
[6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | ( |  |  | )
メーター器 指針 | [11 empty] | メーター口径 | [8 empty] | ﾒｰﾀｰBOX
[8 empty] | m3 |  |  |  | メーター番号 | [8 empty] | 有
[12 empty] | 検満年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月
事務処理欄
ﾒｰﾀｰBOX
有
無

## 材料表
R07年度様式 | [6 empty] | 標津排水設備様式 |  | - | 4
完 成 時 材 料 確 認 書
箇所 | 品目 |  | 規格等 | メーカー | 数量 | 単位 | 深さ | 備考
屋 外 | 配 管 |  |  |  |  | ｍ | H=
| 塩ビ汚水桝 |  |  |  |  | 箇所 | H=
H=
H=
H=
H=
H=
| 継手 |  |  |  |  | 箇所
| 点検口 （掃除口） |  | VUφ75 |  |  | 箇所
VUφ100
| 防護縁石 |  |  |  |  | 個
| ホルソー受口 |  | φ × φ |  |  | 箇所
屋 内 | 衛生機器 | 大便器 |  |  |  | 箇所 |  | 1階・2階
|  | 小便器 | [5 empty] | 1階・2階
|  | バスユニット | [5 empty] | 1階・2階
|  | 洗面所 | [5 empty] | 1階・2階
|  | 手洗い | [5 empty] | 1階・2階
|  | キッチン流し | [5 empty] | 1階・2階
|  | 洗濯機 | [5 empty] | 1階・2階
|  | 給湯機・温水器 | [5 empty] | 1階・2階
1階・2階
1階・2階
1階・2階

## 完了届
課 長 |  |  | 参 事 |  |  | 課長補佐 |  | 主 幹 |  |  | 係 長 |  | 主 査 |  |  | 主 任 |  |  | 係
[23 empty] | 町内会名 |  |  | メーター使用
[24 empty] | 1 | 新川上町 |  | 1 | 開始
[24 empty] | 2 | 若草町 |  | 2 | 予定
[24 empty] | 3 | 川上町 |  | 3 | 継続
R07年度様式 | [15 empty] | 標津排水設備様式 |  |  |  |  | - | 2 |  | 4 | 曙町
[24 empty] | 5 | 緑町
排 水 設 備 工 事 完 了 届 け | [23 empty] | 6 | 弥栄町
[24 empty] | 7 | 栄町
[24 empty] | 8 | 本町
|  | 標津町長 |  |  |  |  | 様 | [16 empty] | 9 | 鳩ｹ丘町
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 10 | 双葉町
[24 empty] | 11 | 望ｹ丘町
[12 empty] | 〒 |  |  |  | - | [7 empty] | 12 | 桜木町
[24 empty] | 13 | 旭町
[12 empty] | 住所 | [11 empty] | 14 | 寿町
[10 empty] | 申請者 | [13 empty] | 15 | 共栄町
[10 empty] | (建築主又は家主) |  | ふりがな | [11 empty] | 16 | 桜ｹ丘町
[12 empty] | 氏名 | [11 empty] | 17 | 東川北
| 排水設備工事の完了について、 | [22 empty] | 18 | 南川北
|  |  | 下記のとおり申請します。 | [8 empty] | ℡ | [11 empty] | 19 | 西川北
[24 empty] | 20 | 北川北
設置場所 |  |  |  | 標津郡標津町
排水設備番号 |  |  |  |  | 第 |  | - |  |  | 号
利用区分 | [13 empty] | （ | [7 empty] | ) | 利用区分
工事の種別 | [13 empty] | （ | [7 empty] | ) | 1 | 個人住宅
[23 empty] | 2 | 店舗
使用開始日 | [22 empty] | 3 | 店舗併用住宅
[6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | ( |  |  | ) |  | 4 | 集合型住宅
[23 empty] | 5 | 事務所
工事実施期間 |  |  |  | 着手 |  | R | 年 |  |  | 月 | 許可 | 日 | 竣工 |  | R |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 6 | その他
施工 業者名
担当責任 技術者
検査年月日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
検査指摘事項
工事種別
[23 empty] | 1 | 水洗化工事
[23 empty] | 2 | 雑排水接続
[23 empty] | 3 | 浄化槽廃止
[23 empty] | 4 | 新築工事
[23 empty] | 5 | 増改設工事
[23 empty] | 6 | 建替工事
[23 empty] | 7 | 公共施設
| ※ | 上記工事の検査を行ったことを証する。 | [9 empty] | 検査員氏名 |  |  |  | 課長 立島 裕二 ㊞
印
Note on H34: 社印を押すこと

## 検査申請書
R07年度様式 |  |  |  |  | 標津排水設備様式－5
排 水 工 事 検 査 申 請 書
令和 年 月 日
住 所
申 請 者
確 認 事 項 |  |  |  |  | 工 事 業 者 （検査日を記入） |  | 町検定員
/
現地確認 |  | 図面や協議事項のとおり施工されている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 配管材料はJIS、JSWAS及び町指定のものを使用している |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 各種排水機器から接続もれ、排水不良及び漏水がないのを確認した |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 排水管内に異物がないこと |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
屋 内 排水設備 |  | 排水箇所が器具トラップ、Ｕトラップ等で防臭対策がされている。 |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 汚水排水施設の通気が確保されている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 二重トラップになっていない |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | グリーストラップが設置されている場合、提出図書のとおり設置されている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 配管の勾配は2/100～1.5/100となっている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 汚水管で固形物を含む汚水を流す最小管径はφ75mmとなっている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
屋 外 排水設備 |  | 排水管の排水経路及び管径が図面のとおり設置されている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 排水管の歪みやたわみに伴う汚物や汚水の滞留がない |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 各桝の通気が確保されている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 桝の設置場所は排水管の起点・合流点・屈曲点・中間点に設置されている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 桝の種類と構造は町指定のものを使用し設置している |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 排水管の最小土被りが80cm以上を確保されている（困難な場合は60cm以上） |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 土被りが800mmを下回る場合は、凍結防止（保温）対策を実施している |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
軟弱地盤又は湧水地帯の施工は、液状化対策として管廻り（管上下10cm）を
砕石（5～13mm）にて埋戻し、良質土（発生土可）又は切込み砂利
|  | （0～80mm）にて置換えすること |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 防護縁石がGLレベルで正しく設置されていること |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 沈下のないように基礎を施している |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
提出書類 |  | 工事現場写真（各桝設置状況及び深さ確認状況・桝間管勾配及び距離確認
状況・ Ｕトラップ、グリーストラップ等特殊器具取付状況等）各桝のオフセット及
|  | び深さ、桝間距離の記入） |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 平面図に排水設備、建物位置、土地境界等が記載（縮尺1/200、1/500） |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 縦断図は公共桝起点とし累加距離及び各桝の中心間距離など必要事項を記載 |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | （縮尺縦1/200、横1/100～500） |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
|  | 立体配管図に衛生機器等が正しく記載されている |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
協議事項 |  | 利害関係を有する排水設備、土地、家屋を使用することの承諾 |  |  | / | 確認 | 合 ・ 否
指摘事項 及 び 記 入 欄
完成期限 年 月 日まで
※指摘事項を期間迄に完了できなかった場合は、建設水道課にその旨報告すること。
以上の通り完成点検（社内）をしましたので報告します。
年 月 日
| 工事業者名 |  | 主任技術者
（Ａ業者手配工事の場合記名、捺印しディーラー宛送付）
印
Note on F51: 主任技術者名を忘れずに記入

## 廃止・休止届
課 長 |  |  | 参 事 |  |  | 課長補佐 |  | 主 幹 |  |  | 係 長 |  | 主 査 |  |  | 主 任 |  | 係
[23 empty] | 町内会名 |  |  | メーター使用
[24 empty] | 1 | 新川上町 |  | 1 | 休止
[24 empty] | 2 | 若草町 |  | 2 | 廃止
[24 empty] | 3 | 川上町 |  | 3 | 予定
R07年度様式 | [15 empty] | 標津排水設備様式 |  |  |  |  | - | 6 |  | 4 | 曙町
[24 empty] | 5 | 緑町 | 利用区分
公 共 下 水 道 | [14 empty] | 届 け | [8 empty] | 6 | 弥栄町 | 1 | 個人住宅
[24 empty] | 7 | 栄町 | 2 | 店舗
[24 empty] | 8 | 本町 | 3 | 店舗併用住宅
|  | 標津町長 |  |  |  |  | 様 | [16 empty] | 9 | 鳩ｹ丘町 | 4 | 集合型住宅
[15 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 10 | 双葉町 | 5 | 事務所
[24 empty] | 11 | 望ｹ丘町 | 6 | その他
[12 empty] | 〒 |  |  |  | - | [7 empty] | 12 | 桜木町
[24 empty] | 13 | 旭町
[12 empty] | 住所 | [11 empty] | 14 | 寿町
[10 empty] | 申請者 | [13 empty] | 15 | 共栄町
[10 empty] | (建築主又は家主) |  | ふりがな | [11 empty] | 16 | 桜ｹ丘町
[12 empty] | 氏名 | [11 empty] | 17 | 東川北
| 公共下水道の |  |  |  |  | について、 | [17 empty] | 18 | 南川北
|  |  | 下記のとおりお届けします。 | [8 empty] | ℡ | [11 empty] | 19 | 西川北 | 工事種別
[24 empty] | 20 | 北川北 | 1 | 家屋取壊し(全壊)
休止場所 |  |  |  | 標津郡標津町 | [21 empty] | 2 | 家屋取壊し(一部)
排水設備番号 |  |  |  |  | 第 |  | - |  |  | 号 | [15 empty] | 3 | 増改設工事
使用者の 住所・氏名 |  |  |  | 住所
ふりがな
|  |  |  | 氏名 |  |  | 申請者 | [6 empty] | ℡
アパート又は事業所名
使用世帯数 | [10 empty] | 休止水洗便器
[6 empty] | 世帯 |  |  | 人 |  |  |  | 大便器 | [7 empty] | 基 |  |  |  |  | 1 | 休止
及び家族人数 | [20 empty] | 基 |  |  |  |  | 2 | 廃止
[13 empty] | 小便器 | [7 empty] | 基
利用区分 | [13 empty] | （ | [7 empty] | ) |  |  |  | 施工業者 | 0
工事の種別 | [13 empty] | （ | [7 empty] | ) |  |  |  |  | 1 | 出口設備㈲
[27 empty] | 2 | ㈱竹崎工業
休・廃止 (予定) 日 | [26 empty] | 3 | 協和建設工業㈱
[6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | 4 | ㈱高橋工業
[27 empty] | 5 | ㈱三和設備工業
施工業者名 | [26 empty] | 6 | 高和設備工業㈱
[27 empty] | 7 | 奥村工業㈱
[27 empty] | 8 | ㈲細谷設備
休止時 メーター器 指針 | [11 empty] | メーター口径 | [14 empty] | 9 | ㈱渡部設備
[10 empty] | m3 |  | メーター番号 | [14 empty] | 10 | ㈱ホクショウ設備
[12 empty] | 検満年月日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [6 empty] | 11
現地対応方法 | [26 empty] | 12
13
印
Note on P10: 休止・廃止を選択

## 工事平面図（例）
| 排水設備工事 |  | 縮尺 | S | = | 1 | ／ | 500 |  | 平面図
申請者 |  | 住所 | [6 empty] | 施工場所

## 工事立面図（例）
| 給水・排水設備工事 |  |  | 立面図
申請者 |  | 住所 | 施工場所